## Orginal
Hjälpverktyg till energisteget IGÅNG version 260119 Varje fråga besvaras med JA eller NEJ av förvaltare och teknisk förvaltare. Notera att de gäller per byggnad (inte per fastighet). När alla frågorna är besvarade med ja eller nej så är första energsteget IGÅNG klart (Vet ej = 0). Bladet går att kopiera och ge nytt namn. I "Handledningen till energinyckeltalen" finns förklaringar om något är oklart. | [7 empty] | Hör av er till catarina.warfvinge@hvac.lth.se om något är oklart eller behöver ändras!
Egna kommentarer om byggnaden: (tips: texten kan radbrytas med ALT och RETUR)
Antal svar
|  |  |  | 0 | 0 | 59
Energinyckeltal |  | Frågorna |  | Ja | Nej | Vet ej än |  | Egna kommentarer
Energianvänd-ning | 1 | 1 | Har ni idag kontroll på var mätarna för värme, varmvatten och el är placerade i byggnaden? |  |  |  | 3
|  | 2 | Mäter och följer ni idag upp byggnadens årliga energianvändning dvs fastighetsel, uppvärmning, varmvatten och eventuell komfortkyla i kWh/m2Atemp? |  |  |  | 3
|  | 3 | Frågor om mätare för fastighetsel till byggnaden:
|  | a) | Mäter den fastighetsel till flera byggnader? |  |  |  | 3
|  | b) | Mäter den mer än fastighetsel? Såsom verksamhetsel, processel till serverrum, motorvärmare mm. |  |  |  | 3
|  | c) | Mäter ni och följer upp oftare än en gång om året i kWh/m2? |  |  |  | 3
|  | 4 | Frågor om mätare för varmvatten:
|  | a) | Mäter den varmvatten till flera byggnader? |  |  |  | 3
|  | b) | Mäter den mer än varmvatten, t ex uppvärmningsenergi? |  |  |  | 3
|  | c) | Mäter ni och följer upp oftare än en gång om året i kWh/m2? |  |  |  | 3
|  | 5 | Om energimätare för uppvärmning:
|  | a) | Mäter den uppvärmningsenergi till fler byggnader? |  |  |  | 3
|  | b) | Mäter den mer än uppvärmningsenergi, exempelvis varmvatten? |  |  |  | 3
|  | c) | Mäter ni och följer upp oftare än en gång om året i kWh/m2? |  |  |  | 3
|  | 6 | Frågor om mätare för komfortkyla (gäller i princip endast lokalbyggnader).
|  | a) | Mäts komfortkyla separat för den aktuella lokalbyggnaden? |  |  |  | 3
|  | b) | Om kylmaskin finns, har den separat elmätare? |  |  |  | 3
|  | c) | Följs den upp oftare än en gång om året i kWh/m2? |  |  |  | 3
|  | 7 | Har någon idag som sitt ansvar att övervaka energianvändningen, se till att fel rättas till och att den årliga energianvändningen sammanställs? |  |  |  | 3
Värmeeffekt-topp | 2 | 8 | Har ni idag uppgift på hur hög byggnadens värmeeffekttopp är i W/m2? |  |  |  | 3
|  | 9 | Finns det en effektsignatur för byggnaden, det vill säga en kurva som visar värmeeffektbehovet vid olika utetemperaturer? |  |  |  | 3
|  | 10 | Har någon idag har som sitt ansvar att jobba med värmeeffektfrågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3
Vatten-användning | 3 | 11 | Har ni idag kontroll på var vattenmätarna är placerade i byggnaden eller värmecentralen? |  |  |  | 3
|  | 12 | Mäter och följer ni idag upp byggnadens årliga vattenanvändning i t ex l/m2? |  |  |  | 3
|  | 13 | Om vattenmätaren:
|  | a) | Mäter den vatten till flera byggnader? |  |  |  | 3
|  | b) | Mäter den också vatten till storförbrukare (t ex vattenkylda installationer)? |  |  |  | 3
|  | 14 | Mäts och följs vattenanvändningen upp oftare än en gång om året? |  |  |  | 3
|  | 15 | Har någon idag som sitt ansvar att övervaka vattenanvändningen, se till att fel rättas snabbt och som ser till att den årliga vattenanvändningen sammanställs? |  |  |  | 3
Lokala energilös-ningar | 4 | 16 | Finns det solceller till byggnaden (på byggnaden eller inom fastigheten)? |  |  |  | 3
|  | 17 | Finns det solfångare till byggnaden (på byggnaden eller inom fastigheten)? |  |  |  | 3
|  | 18 | Utnyttjas eventuellt värmeöverskott till en annan eller från en annan byggnad? |  |  |  | 3
Rumsbeskriv-ning | 5 | 19 | Finns informationen samlad på ett ställe om vilka temperaturer och luftkvalitet som gäller för respektive rum eller lägenhet? |  |  |  | 3
|  | 20 | Har byggnadens förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal tillgång till informationen i fråga 19 och vet var man hittar den? |  |  |  | 3
|  | 21 | Har någon idag som sitt ansvar att uppdatera rumsbeskrivning vid förändringar som nya hyresgäster, renoveringar, ombyggnader etc? |  |  |  | 3
Löpande driftoptimering | 6 | 22 | Finns det ett schema för löpande driftoptimering (regelbundna energitekniska kontroller) med vad som regelbundet ska kontrolleras och rättas till för att energianvändningen inte ska sticka iväg? |  |  |  | 3
|  | 23 | Har någon idag som sitt ansvar att uppdatera ronderingsschemat när verksamheten ändras, efter reparationer, byte av komponenter, ombyggnader, hyresgästanpassningar mm? |  |  |  | 3
|  | 24 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att ronderingarna och kontrollerna verkligen genomförs? |  |  |  | 3
Skötsel av aggregat och apparater, ronderingar | 7 | 25 | Finns det drift- och underhållsinstruktioner (DoU) till varje ventilationsaggregat, värmecentral, kylmaskin, värmepump etc? |  |  |  | 3
|  | 26 | Har någon i dag ansvar för att sakinnehållet i DoU-instruktionerna är riktigt t ex driftbeskrivning och skötselanvisningar? |  |  |  | 3
|  | 27 | Har någon idag ansvarar för att DoU-instruktionerna uppdateras vid ändring av verksamhet, börvärden, regleringsprinciper, byte av komponenter etc? |  |  |  | 3
Skötsel av byggnden, rondering | 8 | 28 | Finns det ett ronderingsschema (byggnadens allmänna skick, funktioner, hälsa och komfort) som beskriver vad som regelbundet ska kontrolleras och rättas till i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3
|  | 29 | Vet alla beröreda t ex byggnadens förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal var ronderingsschemat finns? |  |  |  | 3
|  | 30 | Har någon idag ansvar för att ronderingsschemat uppdateras vid ändrad verksamhet, nya hyresgäster, renoveringar mm? |  |  |  | 3
Energiutbildad personal | 9 | 31 | Har förvaltningens personal nyligen genomgått utbildning om byggnaders energianvändning? |  |  |  | 3
|  | 32 | Har någon idag ansvar för att se till att medarbetare utbildas i inomhusmiljö och energi? |  |  |  | 3
Upphandling och inköp | 10 | 33 | Ställer ni idag energikrav på elutrustning, elapparater, belysning och liknande vid inköp? |  |  |  | 3
|  | 34 | Ställer ni idag energi och komfort krav vid upphandling av drift- och skötselavtal? |  |  |  | 3
|  | 35 | Handlar ni idag upp obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt lagkrav och kvalitet istället efter lägsta pris? |  |  |  | 3
|  | 36 | Har någon idag ansvar för att inköpare och avtalsansvariga informeras om energirelaterade krav? |  |  |  | 3
Underhållsplan | 11 | 37 | Finns det en underhållsplan för den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3
|  | 38 | Beskriver underhållsplanen när underhållsåtgärder senast genomfördes och när det är dags igen? |  |  |  | 3
|  | 39 | Har någon idag ansvar för att byggnadens underhållsplan regelbundet uppdateras t ex genom underhållsbesiktning? |  |  |  | 3
Energi vid löpande ombyggnader och underhåll | 12 | 40 | Ställer ni idag energirelaterade krav som konsulter och entreprenörer ska följa vid underhåll, hyresgästanpassningar, lägenhetsrenoveringar, ombyggnader etc? |  |  |  | 3
|  | 41 | Har någon idag som ansvarar för energiåtgårder vid underhåll, hyresgästanpassning, lägenhetsrenoringeringar och andra mindre ombyggnader? |  |  |  | 3
Byggnadens lönsamma energisparpotential | 13 | 42 | Har ni tagit reda på om det finns lönsamhet i resurskrävande energisparåtgärder (tids- och kostnadsmässigt), utöver de tips som ges i energideklarationen? |  |  |  | 3
|  | 43 | Har någon idag ansvar för att ta i tu med energikartläggning mm för att ta reda på lönsam energisparpotential, se förra frågan? |  |  |  | 3
Samverkan med brukare | 14 | 44 | Får brukarna idag information om hur deras beteende påverkar energi- och vattenanvändningen? |  |  |  | 3
|  | 45 | Vet brukarna vad som ska felanmälas och var de ska göra det? |  |  |  | 3
|  | 46 | Vet hyresgästerna vad ni ansvarar för och vad de ansvarar för, t ex skötsel av ventilationsutrustning i lokalutrymmen eller lägenheter? |  |  |  | 3
|  | 47 | Finns det idag någon som ansvarar för att brukarna får informationen enligt frågorna 44, 45 och 46? |  |  |  | 3
|  | 48 | Har ni någon form av avtal med hyresgästerna, till exempel om mätning och debitering av deras vatten- och värmeanvändning? |  |  |  | 3
Lagkrav | 15 | 49 | Gör ni idag egenkontrollen enligt miljöbalken för brukarnas hälsa och byggnadens miljöpåverkan? |  |  |  | 3
|  | 50 | Har någon (eller flera) idag ansvar för egenkontrollen, t ex luftkvalitet, radon, termisk komfort, legionella, fukt och mögel, buller, besvärande lukt samt miljö- och hälsostörande material och ämnen? |  |  |  | 3

## Redigerbara frågor
Hjälpverktyg till energisteget IGÅNG version 260119 Varje fråga besvaras med JA eller NEJ av förvaltare och teknisk förvaltare. Notera att de gäller per byggnad (inte per fastighet). När alla frågorna är besvarade med ja eller nej så är första energsteget IGÅNG klart (Vet ej = 0). Bladet går att kopiera och ge nytt namn. I "Handledningen till energinyckeltalen" finns förklaringar om något är oklart. | [7 empty] | Hör av er till catarina.warfvinge@hvac.lth.se om något är oklart eller behöver ändras!
Egna kommentarer om byggnaden: (tips: texten kan radbrytas med ALT och RETUR)
Antal svar
|  |  |  | 0 | 0 | 59
Energinyckeltal |  | Frågorna |  | Ja | Nej | Vet ej än |  | Egna kommentarer
Energianvänd-ning | 1 | 1 | Har ni idag kontroll på var mätarna för värme, varmvatten och el är placerade i byggnaden? |  |  |  | 3
|  | 2 | Mäter och följer ni idag upp byggnadens årliga energianvändning dvs fastighetsel, uppvärmning, varmvatten och eventuell komfortkyla i kWh/m2Atemp? |  |  |  | 3
|  | 3 | Frågor om mätare för fastighetsel till byggnaden:
|  | a) | Mäter den fastighetsel till flera byggnader? |  |  |  | 3
|  | b) | Mäter den mer än fastighetsel? Såsom verksamhetsel, processel till serverrum, motorvärmare mm. |  |  |  | 3
|  | c) | Mäter ni och följer upp oftare än en gång om året i kWh/m2? |  |  |  | 3
|  | 4 | Frågor om mätare för varmvatten:
|  | a) | Mäter den varmvatten till flera byggnader? |  |  |  | 3
|  | b) | Mäter den mer än varmvatten, t ex uppvärmningsenergi? |  |  |  | 3
|  | c) | Mäter ni och följer upp oftare än en gång om året i kWh/m2? |  |  |  | 3
|  | 5 | Om energimätare för uppvärmning:
|  | a) | Mäter den uppvärmningsenergi till fler byggnader? |  |  |  | 3
|  | b) | Mäter den mer än uppvärmningsenergi, exempelvis varmvatten? |  |  |  | 3
|  | c) | Mäter ni och följer upp oftare än en gång om året i kWh/m2? |  |  |  | 3
|  | 6 | Frågor om mätare för komfortkyla (gäller i princip endast lokalbyggnader).
|  | a) | Mäts komfortkyla separat för den aktuella lokalbyggnaden? |  |  |  | 3
|  | b) | Om kylmaskin finns, har den separat elmätare? |  |  |  | 3
|  | c) | Följs den upp oftare än en gång om året i kWh/m2? |  |  |  | 3
|  | 7 | Har någon idag som sitt ansvar att övervaka energianvändningen, se till att fel rättas till och att den årliga energianvändningen sammanställs? |  |  |  | 3
Värmeeffekt-topp | 2 | 8 | Har ni idag uppgift på hur hög byggnadens värmeeffekttopp är i W/m2? |  |  |  | 3
|  | 9 | Finns det en effektsignatur för byggnaden, det vill säga en kurva som visar värmeeffektbehovet vid olika utetemperaturer? |  |  |  | 3
|  | 10 | Har någon idag har som sitt ansvar att jobba med värmeeffektfrågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3
Vatten-användning | 3 | 11 | Har ni idag kontroll på var vattenmätarna är placerade i byggnaden eller värmecentralen? |  |  |  | 3
|  | 12 | Mäter och följer ni idag upp byggnadens årliga vattenanvändning i t ex l/m2? |  |  |  | 3
|  | 13 | Om vattenmätaren:
|  | a) | Mäter den vatten till flera byggnader? |  |  |  | 3
|  | b) | Mäter den också vatten till storförbrukare (t ex vattenkylda installationer)? |  |  |  | 3
|  | 14 | Mäts och följs vattenanvändningen upp oftare än en gång om året? |  |  |  | 3
|  | 15 | Har någon idag som sitt ansvar att övervaka vattenanvändningen, se till att fel rättas snabbt och som ser till att den årliga vattenanvändningen sammanställs? |  |  |  | 3
Lokala energilös-ningar | 4 | 16 | Finns det solceller till byggnaden (på byggnaden eller inom fastigheten)? |  |  |  | 3
|  | 17 | Finns det solfångare till byggnaden (på byggnaden eller inom fastigheten)? |  |  |  | 3
|  | 18 | Utnyttjas eventuellt värmeöverskott till en annan eller från en annan byggnad? |  |  |  | 3
Rumsbeskriv-ning | 5 | 19 | Finns informationen samlad på ett ställe om vilka temperaturer och luftkvalitet som gäller för respektive rum eller lägenhet? |  |  |  | 3
|  | 20 | Har byggnadens förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal tillgång till informationen i fråga 19 och vet var man hittar den? |  |  |  | 3
|  | 21 | Har någon idag som sitt ansvar att uppdatera rumsbeskrivning vid förändringar som nya hyresgäster, renoveringar, ombyggnader etc? |  |  |  | 3
Löpande driftoptimering | 6 | 22 | Finns det ett schema för löpande driftoptimering (regelbundna energitekniska kontroller) med vad som regelbundet ska kontrolleras och rättas till för att energianvändningen inte ska sticka iväg? |  |  |  | 3
|  | 23 | Har någon idag som sitt ansvar att uppdatera ronderingsschemat när verksamheten ändras, efter reparationer, byte av komponenter, ombyggnader, hyresgästanpassningar mm? |  |  |  | 3
|  | 24 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att ronderingarna och kontrollerna verkligen genomförs? |  |  |  | 3
Skötsel av aggregat och apparater, ronderingar | 7 | 25 | Finns det drift- och underhållsinstruktioner (DoU) till varje ventilationsaggregat, värmecentral, kylmaskin, värmepump etc? |  |  |  | 3
|  | 26 | Har någon i dag ansvar för att sakinnehållet i DoU-instruktionerna är riktigt t ex driftbeskrivning och skötselanvisningar? |  |  |  | 3
|  | 27 | Har någon idag ansvarar för att DoU-instruktionerna uppdateras vid ändring av verksamhet, börvärden, regleringsprinciper, byte av komponenter etc? |  |  |  | 3
Skötsel av byggnden, rondering | 8 | 28 | Finns det ett ronderingsschema (byggnadens allmänna skick, funktioner, hälsa och komfort) som beskriver vad som regelbundet ska kontrolleras och rättas till i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3
|  | 29 | Vet alla beröreda t ex byggnadens förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal var ronderingsschemat finns? |  |  |  | 3
|  | 30 | Har någon idag ansvar för att ronderingsschemat uppdateras vid ändrad verksamhet, nya hyresgäster, renoveringar mm? |  |  |  | 3
Energiutbildad personal | 9 | 31 | Har förvaltningens personal nyligen genomgått utbildning om byggnaders energianvändning? |  |  |  | 3
|  | 32 | Har någon idag ansvar för att se till att medarbetare utbildas i inomhusmiljö och energi? |  |  |  | 3
Upphandling och inköp | 10 | 33 | Ställer ni idag energikrav på elutrustning, elapparater, belysning och liknande vid inköp? |  |  |  | 3
|  | 34 | Ställer ni idag energi och komfort krav vid upphandling av drift- och skötselavtal? |  |  |  | 3
|  | 35 | Handlar ni idag upp obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt lagkrav och kvalitet istället efter lägsta pris? |  |  |  | 3
|  | 36 | Har någon idag ansvar för att inköpare och avtalsansvariga informeras om energirelaterade krav? |  |  |  | 3
Underhållsplan | 11 | 37 | Finns det en underhållsplan för den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3
|  | 38 | Beskriver underhållsplanen när underhållsåtgärder senast genomfördes och när det är dags igen? |  |  |  | 3
|  | 39 | Har någon idag ansvar för att byggnadens underhållsplan regelbundet uppdateras t ex genom underhållsbesiktning? |  |  |  | 3
Energi vid löpande ombyggnader och underhåll | 12 | 40 | Ställer ni idag energirelaterade krav som konsulter och entreprenörer ska följa vid underhåll, hyresgästanpassningar, lägenhetsrenoveringar, ombyggnader etc? |  |  |  | 3
|  | 41 | Har någon idag som ansvarar för energiåtgårder vid underhåll, hyresgästanpassning, lägenhetsrenoringeringar och andra mindre ombyggnader? |  |  |  | 3
Byggnadens lönsamma energisparpotential | 13 | 42 | Har ni tagit reda på om det finns lönsamhet i resurskrävande energisparåtgärder (tids- och kostnadsmässigt), utöver de tips som ges i energideklarationen? |  |  |  | 3
|  | 43 | Har någon idag ansvar för att ta i tu med energikartläggning mm för att ta reda på lönsam energisparpotential, se förra frågan? |  |  |  | 3
Samverkan med brukare | 14 | 44 | Får brukarna idag information om hur deras beteende påverkar energi- och vattenanvändningen? |  |  |  | 3
|  | 45 | Vet brukarna vad som ska felanmälas och var de ska göra det? |  |  |  | 3
|  | 46 | Vet hyresgästerna vad ni ansvarar för och vad de ansvarar för, t ex skötsel av ventilationsutrustning i lokalutrymmen eller lägenheter? |  |  |  | 3
|  | 47 | Finns det idag någon som ansvarar för att brukarna får informationen enligt frågorna 44, 45 och 46? |  |  |  | 3
|  | 48 | Har ni någon form av avtal med hyresgästerna, till exempel om mätning och debitering av deras vatten- och värmeanvändning? |  |  |  | 3
Lagkrav | 15 | 49 | Gör ni idag egenkontrollen enligt miljöbalken för brukarnas hälsa och byggnadens miljöpåverkan? |  |  |  | 3
|  | 50 | Har någon (eller flera) idag ansvar för egenkontrollen, t ex luftkvalitet, radon, termisk komfort, legionella, fukt och mögel, buller, besvärande lukt samt miljö- och hälsostörande material och ämnen? |  |  |  | 3